## 設1面
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [21 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
設定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
法第五四条第一項 | 1．躯体の 外皮性能等 | 外皮性能等 に係る 基本事項 | 地域区分 |  | ・ | 地域区分 |  |  | （ |  |  | ） | 地域 | [6 empty] | □ | 案内図等
|  |  | 住宅の構造 |  |  | □ | 木造住宅 | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 軸組工法 |  |  |  | □ | 枠組工法 |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 矩形図
[6 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造(組積造含む。)住宅 | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 鉄骨造住宅
[6 empty] | □ | その他
|  |  | 外皮平均 熱貫流率等 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率(ＵＡ) | [13 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | （ |  |  |  | ） | 【Ｗ/(㎡ｋ)】 |  | □ | 立面図
[20 empty] | □ | 矩形図
[20 empty] | □ | 計算書
|  |  | 外皮平均 日射熱 取得率等 |  | ・ | 冷房期の外皮平均日射熱取得率(ηAC) | [13 empty] | □
[13 empty] | （ |  |  |  | ） | 【－】
[5 empty] | ・ | 煖房期の外皮平均日射熱取得率(ηAH)
[13 empty] | （ |  |  |  | ） | 【－】
| 2．一次 エネルギー消費量 | 一次エネルギーに係る 基 本 事 項 | 面積等 |  | ・ | 床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | 【㎡】 |  | □ | 面積表
[5 empty] | ・ | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | 【㎡】 |  | □
[5 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | 【㎡】
|  |  | 年間日射 |  |  | □ | 太陽光発電又は太陽給湯設備を採用 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  | 地域区分 |  |  |  | 年間日射地域区分 | [5 empty] | （ |  | ） | 区分 |  |  |  | □ | 立面図
|  |  | 自然風利用 |  |  | □ | 自然風を利用 | [12 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | ・ | 主たる居室 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） |  |  | □ | 計算書
[6 empty] | ・ | その他居室 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） |  |  | □
|  |  | 蓄熱利用 |  |  | □ | 蓄熱の利用
|  | 設 備 機 器 に 係 る 概 要 | 暖房方式 |  | ・ | [13 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | 冷房方式 |  | ・ | [13 empty] | ） | □ | 設備機器
|  |  | 換気設備方式 |  | ・ | [13 empty] | ） |  | 仕上げ表
|  |  | 給湯設備 |  | ・ | 給湯熱源機 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 配管方式 |  |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[5 empty] | ・ | 水栓 |  |  |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
[5 empty] | ・ | 浴槽 |  |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
[5 empty] | ・ | 太陽熱給湯 |  |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
|  |  | 照明設備 |  | ・ | 主たる居室 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | その他の居室 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 非居室 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 太陽光発電 |  | ・ | 太陽光発電の使用 | [6 empty] | □ | 有り |  | □ | 無し
|  |  | コージェネ |  | ・ | コージェネの使用 | [6 empty] | □ | 有り |  | □ | 無し
| ３．その他基準 | 第 １ ( 2項目適合) | 節水措置 |  | ・ | [14 empty] | □ | 設備機器
|  |  | 雨水等の利用 |  | ・ | [15 empty] | 仕上げ表
|  |  | 一次エネ削減 |  | □ | □ | HEMSの採用 | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 蓄 電 池 使 用 |  | □ | □ | 再生可能エネルギーと連携した定着型蓄電池の採用 | [12 empty] | □
|  |  | ヒートアイランド |  | ・
|  |  | 劣 化 軽 減 |  | □ | □ | 劣化対策等級３に適合
|  |  | 木材利用 |  | □ | □ | 木造住宅である
|  |  | 高炉セメント等 |  | □ | □ | 高炉セメント等の使用
|  | 第 ２ (１項目適合) | 総合的な 環境性能評価 |  | ・ | [14 empty] | □ | 評価書
□
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [21 empty] | （第二面）
－確認書－
種 別 | [9 empty] | 番 号 | [8 empty] | 添付の有無 |  |  |  | 設計内容 確認書
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [14 empty] | □
※ | 型式部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定に係る部位性能確認書
認証部位性能確認書 ～ 住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証に係る部位性能確認書

## 設2面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [29 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  |  | 3 |  | 基準 |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  |  | 2 |  | 特認 | 地中 |  | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  |  | 1 |  | 型式 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | 対象区域外）
[7 empty] | 認証 | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | 仕上表
[8 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[8 empty] | 専用 |  | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | 平面図
[8 empty] | 排水管 |  | 清掃措置
[8 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | 平面図
[8 empty] | 点検口 |  | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること※４ | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）
| 断熱等性能 |  |  |  | 4 |  | 基準 |  |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号）
| 等級 |  |  |  | 3 |  | 特認 |  |  |  |  | 国土交通大臣が認める方法
| （ | ）地域 |  |  | 2 |  | 型式 | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）又は国土交通大臣が認める方法 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [15 empty] | 仕上表
[5 empty] | 1 |  | 認証 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | （W/(㎡・K) | [9 empty] | 計算書
| FALSE |  | 選択しない | [9 empty] | UA値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※１
[10 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[13 empty] | ηAC値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※２
[8 empty] | 住宅仕様基準（告示２６６号） |  | 適用条件 | 開口部比率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | 仕上表
[10 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  | 熱貫流率の基準の適合 | [15 empty] | 計算書
断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[10 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
[12 empty] | 区分（い） |  |  |  | 区分（ろ） |  |  | 区分（は） |  |  |  | 区分（に）
緩和措置有り
[13 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | 窓の日射（４％緩和）
[8 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| 結露防止対策 | [6 empty] | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | 有 |  |  | 無 ） | [5 empty] | 仕上表
[10 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 ） | [5 empty] | 矩計図
[10 empty] | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 ）
[10 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | 有 |  |  | 無 ）
[12 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | 一次エネルギー消費量計算 | [15 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  |  | 5 |  | 基準 |  |  |  |  | 住宅仕様基準（告示２６６号） | [15 empty] | 計算書
| 消費量等級 |  |  |  | 4 |  | 特認 | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 |  |  |  | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に
| （ | ）地域 |  |  | 1 |  | 型式 |  |  |  |  | 記載する |  |  | ※３
[7 empty] | 認証 | 自然風利用 |  |  |  | 自然風の利用
| FALSE |  | 選択しない |  |  |  |  | 蓄熱利用 |  |  |  | 蓄熱の利用
[8 empty] | 暖房方式 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 冷房方式 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 換気設備方式 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 給湯設備 |  |  | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[11 empty] | ・配管方式 | [5 empty] | 先分岐方式 |  |  |  |  | ヘッダー方式
[11 empty] | ・水栓 | [5 empty] | 節湯水栓等を使用
[11 empty] | ・浴槽 | [5 empty] | 高断熱浴槽を使用
[11 empty] | ・太陽熱給湯 | [5 empty] | 太陽熱給湯を使用
[8 empty] | 照明設備 |  |  | 主たる居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | その他居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | 非居室 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 太陽光発電設備 |  |  | 太陽光発電設備の使用 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
[8 empty] | コージェネレーション設備 |  |  | コージェネレーション設備の使用 | [9 empty] | 有 |  |  | 無
※1：等級4の場合のみ明示することができる。（地域区分の8地域を除く。） ※2：等級4の場合のみ明示することができる。（地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）
| ※3：等級5の場合のみ明示することができる。 | [7 empty] | ※4：5-1又は5-2のいずれかは、必須項目となる。

## 設3面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [30 empty] | （第三面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  |  | 寝室 |  |  |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  | 階段等 |  |  |  | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  |  | 3 |  | 特認 |  |  |  | ・ | 警報を行う部分
| （自住戸火災 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 |  |  |  | （ |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  | （ |  | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | 階数が１ |  |  | ）
[12 empty] | （ |  | 150㎡毎設置 | [5 empty] | 350㎡毎設置 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| FALSE |  |  | 選択しない | [7 empty] | （ |  | ネットワーク化されている | [12 empty] | ）
| ２－４ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | （３階以上） | の種類 |  |  | 避難器具 |  |  |  | （ |  | 避難ロープ |  |  |  |  | 避難はしご |  |  |  |  | 平面図
| （火災時） |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [10 empty] | 避難用タラップ |  |  |  |  | 避難橋
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | [10 empty] | 滑り棒 |  |  |  |  | 滑り台
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | [10 empty] | 緩降機 |  |  |  |  | 救助袋 |  |  | ）
|  | 該当なし | [10 empty] | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 20分以上 |  |  |  |  | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性 | [14 empty] | その他 |  |  | ）
| ・開口部） |  |  |  |  | 1 |  | 型式 | 能が最も
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
該当なし
| ２－６ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| 耐火等級 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 裏の構造 | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ） |  | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上
| れのある部分 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| ・開口部以外） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
| FALSE | 選択しない
該当なし
６空気環境 | ６－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表
| ホルムアル |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | 建材表
| デヒド対策 |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[8 empty] | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [8 empty] | 使用建材による
[9 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材
[9 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆
[11 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | その他 | [9 empty] | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準
[5 empty] | 説明欄 |  |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない
| ７－２ |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [6 empty] | 認証 |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| FALSE | 選択しない

## 設4面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [29 empty] | （第四面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  | 北の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの | [16 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  |  | 東の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 | [5 empty] | 南の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 | [5 empty] | 西の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第五面に記入）
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  |  | 5 |  | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  |  | 4 |  | 特認 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  |  | 3 |  | 型式 | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [16 empty] | 平面図
|  |  |  | 2 |  | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち | [5 empty] | 浴室出入口
| FALSE | 選択しない | [9 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[8 empty] | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[10 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[9 empty] | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
[12 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[9 empty] | の設置 |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[10 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [7 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [16 empty] | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [7 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[7 empty] | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [7 empty] | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 設5面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [20 empty] | （第五面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） |  |  | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  |  | 基準 | [7 empty] | その他 | 該当する開口部無し |  |  |  | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [5 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  |  | と同様 |  |  | 型式 | [7 empty] | その他 | 該当する開口部無し
| FALSE | 選択しない |  |  |  | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ２階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[9 empty] | 階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[14 empty] | その他 | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付